# 第二章  招标项目采购需求

货物需求一览表

说明：

1、货物需求一览表中项目要求及技术需求为本系统最低要求，必须全部满足，否则投标无效。

2、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

3、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

4、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |  | 规格 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星带台洗物池 | 不限 |  | 1500*750*950 | 1、规格：1500*750*950mm， ★2、面板厚度用≥1.5mm不锈钢板； 3、包括：配可调试子弹脚。 4、要求使用304板材,配水龙头 | 张 |  | 2 |
| 2 | 双星洗物池 | 不限 |  | 1200*750*950 | 1、规格：1200*750*950mm， ★2、面板厚度用≥1.5mm不锈钢板； 3、包括：配可调试子弹脚。 4、要求使用304板材,配水龙头 | 张 |  | 2 |
| 3 | 工作台 | 不限 |  | 1800*750*950 | ★1、规格：1800*750*950mm，工作台面板用厚度≥1.5mm，不锈钢要求使用US304板材。 ★2、支架、通脚用直径50*1.0mm的不锈钢管； ★3、可调试子弹脚用直径50*1.0mm的不锈钢子弹脚； 4、层板用≥1.2mm不锈钢； 5、加强筋用1.0mm国标不锈钢板折弯而成。 | 张 |  | 3 |
| 4 | 四层货架 | 不限 |  | 1200*500*1500 | 1、采用优质304#不锈钢，层架间隔条用不锈钢板材钢焊接； 2、脚用304#φ50不锈钢钢圆管，配可调节子弹脚。1.0㎜ | 个 |  | 1 |
| 5 | 六门冷柜 | 不限 |  | 1800*700*1900 | 1、规格：1800*700*1900mm 2、容积：1.6m3;采用不锈钢#1.2mm全不锈钢制作， 3、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，温度范围-15℃-0℃/0℃-10℃， 4、功率/电压：500W/220V | 台 |  | 2 |
| 炒菜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉拼台 | 不限 |  | 300*1000*800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 个 |  | 3 |
| 2 | 双头单尾炒炉 | 不限 |  | 1800*1000*800 | ★1、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用高温合金钢制造. ★4、侧板厚度为304#1.0mm不锈钢，5#节能炉头自动电子点火系统，节能炉头，需有节能认证证书做证明，网上可查。 ★5：不好用一月内可以退换 | 台 |  | 1 |
| 3 | 单头大炒炉 | 不限 |  | 1200*1250*800 | ★1、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用高温合金钢制造. ★4、侧板厚度为304#1.0mm不锈钢，5#节能炉头自动电子点火系统，节能炉头，需有节能认证证书做证明，网上可查。 ★5：不好用一月内可以退换 | 台 |  | 2 |
| 4 | 蒸柜连蒸汽发生器 | 不限 |  | 1200*1000*1800 | 1、规格：1200*1000*1800 2、电子点火节能高效节能炉头，操作方便，使用安全。 3、柜体材质304，厚度1.2mm | 套 |  | 1 |
| 5 | 打荷台 | 不限 |  | 1800*800*800 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 |  | 3 |
| 6 | 双头矮仔炉 | 不限 |  | 1400*700 | 1、规格：1400*700 ★2、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用耐火泥制造制造. ★4、侧板厚度为304#1.0mm不锈钢，5#节能炉头自动电子点火系统，节能炉头，需有节能认证证书做证明，网上可查。 | 台 |  | 1 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 残渣台 | 不限 |  | 1500*750*950 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 |  | 1 |
| 2 | 三星洗物池 | 不限 |  | 1800*750*950 | 1、规格：1800*750*950mm， ★2、面板厚度用≥1.5mm不锈钢板； 3、包括：配可调试子弹脚。 4、要求使用304板材,配水龙头 | 张 |  | 1 |
| 3 | 四层货架 | 不限 |  | 1200*500*1500 | ★1、采用优质304#不锈钢，层架间隔条用不锈钢板材钢焊接； ★2、脚用304#φ50不锈钢钢圆管，配可调节子弹脚。1.0㎜ | 个 |  | 1 |
| 4 | 碗柜 | 不限 |  | 1200*500*1800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 个 |  | 2 |
| 5 | 消毒柜 | 不限 |  | 1900*850*1700 | 1、规格：1900*850*1700mm 2、采用304#1.2mm不锈钢做面板。 3、双层板隔热保温结构； 4、手动温控系统，配不锈钢抽斗； 5、消毒温度120度以上，电压/功率：12KW/380V | 台 |  | 1 |
| 售饭区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗物池 | 不限 |  | 600*600*950 | ★1、规格：600*600*950mm， 2、面板厚度用≥1.5mm不锈钢板； 3、包括：配可调试子弹脚。 4、要求使用304板材,配水龙头 | 张 | 1 |  |
| 2 | 工作台 | 不限 |  | 1800*700*800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 | 1 |  |
| 3 | 五格保温台 | 不限 |  | 1800*700*800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 4、配置五个1/1托盘 | 张 | 3 |  |
| 4 | 工作台 | 不限 |  | 1000*700*800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 | 1 |  |
| 5 | 六格烫粉炉 | 不限 |  | 700*700*800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 4、配置六个粉勺 | 台 | 1 |  |
| 6 | 洗物池 | 不限 |  | 700*700*950 | 1、规格：700*700*950mm， ★2、面板厚度用≥1.5mm不锈钢板； 3、包括：配可调试子弹脚。 4、要求使用304板材,配水龙头 | 张 | 1 |  |
| 7 | 四头煲仔炉 | 不限 |  | 700*700*950 | 1、规格：700*700*950 ★2、不锈钢材质为304，1.5mm厚 3、配节能炉头 | 台 | 1 |  |
| 8 | 双头炸炉 | 不限 |  | 580*460*310 | 功率：2×2.5KW/220V | 台 | 1 |  |
| 9 | 双头扒炉 | 不限 |  | 730*500*230 | 功率：4.5KW/220V | 台 | 1 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗物池 | 不限 |  | 1200*750*950 | 1、规格：1200*750*950mm， ★2、面板厚度用≥1.5mm不锈钢板； 3、包括：配可调试子弹脚。 4、要求使用304板材,配水龙头 | 张 |  | 1 |
| 2 | 四层货架 | 不限 |  | 1200*500*1500 | 1、采用优质304#不锈钢，层架间隔条用不锈钢板材钢焊接； ★2、脚用304#φ50不锈钢钢圆管，配可调节子弹脚。1.0㎜ | 个 |  | 1 |
| 3 | 搅拌机 | 不限 |  | B30 | 1、规格：530*608*1016 2、功率：1.5KW | 台 |  | 1 |
| 4 | 压面机 | 不限 |  | 25型 | 1、规格：25型 2、功率：1.5KW | 台 |  | 1 |
| 5 | 发酵箱 | 不限 |  | 15托 | 1、规格：500*660*1820 2、功率：2100W | 台 |  | 1 |
| 6 | 四门冷柜 | 不限 |  | 1200*700*1900 | ★1、规格：1200*700*1900mm 2、容积：1.6m3;采用不锈钢#1.2mm全不锈钢制作， 3、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，温度范围-15℃-0℃/0℃-10℃， 4、功率/电压：500W/220V | 台 |  | 2 |
| 7 | 面案工作台 | 不限 |  | 1800*800*800 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 |  | 1 |
| 8 | 四盘烤箱 | 不限 |  | 1200*800*1200 | 1、规格：1200*800*1200 2、功率：12KW 3、配烤托4个 | 台 |  | 1 |
| 9 | 工作台 | 不限 |  | 1800*800*800 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 |  | 1 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烹饪不锈钢烟罩 | 不限 |  | 8000*500 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、侧板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、配接油杯 | 米 |  | 8 |
| 2 | 早餐不锈钢烟罩 | 不限 |  | 4500*500 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； ★2、侧板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、配接油杯 | 米 |  | 4.5 |
| 3 | 不锈钢油网 | 不限 |  | 500*500 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 米 |  | 12.5 |
| 4 | 不锈钢墙幕 | 不限 |  | 800*30 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 米 |  | 8 |
| 5 | 烹饪集烟管 | 不限 |  | 500*600 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 米 |  | 8 |
| 6 | 早餐集烟管 | 不限 |  | 480*480 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 米 |  | 4.5 |
| 7 | 烹饪排烟管 | 不限 |  | 500*600 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 米 |  | 20 |
| 8 | 早餐排烟管 | 不限 |  | 480*480 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 米 |  | 20 |
| 9 | 烹饪弯头 | 不限 |  | 500*600 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 个 |  | 4 |
| 10 | 早餐弯头 | 不限 |  | 480*480 | ★1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 个 |  | 4 |
| 11 | 烹饪风机 | 不限 |  | 7.5KW | 1：电机功率7.5KW 2：电机转速1450r/min 3：风柜转速570r/min，全压620P | 台 |  | 1 |
| 12 | 烹饪风机架 | 不限 |  | 匹配风机 | 40*40角钢 | 个 |  | 1 |
| 13 | 早餐风机 | 不限 |  | 4KW | 1：电机功率4KW 2：电机转速1450r/min 3：风柜转速570r/min，全压620P | 台 |  | 1 |
| 14 | 早餐风机架 | 不限 |  | 匹配风机 | ★40*40角钢 | 个 |  | 1 |
| 15 | 烹饪净化器 | 不限 |  | 1200*900*1000 | 1、规格1200*900*1000 2、配置1.5KW电机一台 3、水净化功能，达到水与空气完全混合 4、保证净化器能正常运转无维护 5、净化器设备免费保修和保养超过三年 ★6、出风口一年后检查无油污，保证管道的全部干净 7、有防火功能 | 台 |  | 1 |
| 16 | 烹饪净化器架 | 不限 |  | 与净化器匹配 | 40*40角钢 | 个 |  | 1 |
| 17 | 早餐净化器 | 不限 |  | 1200*800*900 | 1、规格1200*800*900 2、配置1.5KW电机一台 3、水净化功能，达到水与空气完全混合 4、保证净化器能正常运转无维护 5、净化器设备免费保修和保养超过三年 ★6、出风口一年后检查无油污，保证管道的全部干净 7、有防火功能 | 台 |  | 1 |
| 18 | 早餐净化器架 | 不限 |  | 与净化器匹配 | ★40*40角钢 | 个 |  | 1 |
| 19 | 循环水箱 | 不限 |  | 1800*600*1200 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 个 |  | 1 |
| 20 | 水泵 | 不限 |  | 2.2KW | 2.2KW,供水量达到10立方每小时以上， | 个 |  | 2 |
| 21 | 法兰 | 不限 |  | 与风管匹配 | ★40*40角钢 | 个 |  | 12 |
| 22 | 变头 | 不限 |  | 与设备匹配 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 个 |  | 4 |
| 23 | 五金配件 | 不限 |  | 匹配风机 | 煤气配件、供、排水配件、供电配件、角钢、胶水、螺钉及安装所需的全部合理安装配件 | 项 |  | 1 |
| 24 | 风机保护器 | 不限 |  | 匹配风机 | 1、有缺相保护装置， 2、安装有总开关，方便维修控制 | 套 |  | 2 |
| 25 | 安装费用 | 不限 |  | 全部厨房设备 | 设备1米范围内 | 项 |  | 1 |
| 厨房杂件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢保温桶 | 不限 |  | 60L | 不锈钢材质 | 个 |  | 2 |
| 2 | 煲汤锅 | 不限 |  | 50cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 4 |
| 3 | 煲汤锅 | 不限 |  | 60cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 2 |
| 4 | 煲汤锅 | 不限 |  | 40cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 3 |
| 5 | 大锅 | 不限 |  | 90cm | 钢制品 | 个 |  | 2 |
| 6 | 钢锅 | 不限 |  | 52cm | 钢制品 | 个 |  | 3 |
| 7 | 调味盒 | 不限 |  | 八个 | 不锈钢材质 | 套 |  | 4 |
| 8 | 油盆 | 不限 |  | 10寸 | 不锈钢材质 | 个 |  | 6 |
| 9 | 三层不锈钢餐车 | 不限 |  | 中号 | 采用SUS304磨砂不锈钢板制作，板厚1.2mm，支架横通￠25*1.0mm不锈钢管850mm*480*891mm | 辆 |  | 2 |
| 10 | 锅铲 | 不限 |  | 大号 | 不锈钢材质 | 把 |  | 2 |
| 11 | 锅铲 | 不限 |  | 小号 | 不锈钢材质 | 把 |  | 2 |
| 12 | 炒勺 | 不限 |  | 12两 | 不锈钢材质 | 把 |  | 2 |
| 13 | 锅刷 | 不限 |  | 粗 | 竹制品 | 个 |  | 5 |
| 14 | 码斗 | 不限 |  | 18cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 20 |
| 15 | 不锈钢盆 | 不限 |  | 50cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 10 |
| 16 | 水勺 | 不限 |  | 五斤 | 不锈钢材质 | 个 |  | 4 |
| 17 | 不锈钢托盘 | 不限 |  | 60*40*4.8cm | 规格：60*40*4.8 | 个 |  | 20 |
| 18 | 砍骨刀 | 不限 |  | 中号 | 不锈钢材质 | 把 |  | 3 |
| 19 | 切菜刀 | 不限 |  | 中号 | 不锈钢材质 | 把 |  | 5 |
| 20 | 片刀 | 不限 |  | 中号 | 不锈钢材质 | 把 |  | 2 |
| 21 | 刨皮刀 | 不限 |  | 中号 | 不锈钢材质 | 把 |  | 6 |
| 22 | 开水器 | 不限 |  | 9KW | 1：9KW，380V电源 2：容量60L | 台 |  | 1 |
| 23 | 灭蚊灯 | 不限 |  | 40W | 电源电压220V，高压为3500V | 盏 |  | 5 |
| 24 | 消毒灯 | 不限 |  | 30W | 灯管带灯架 | 盏 |  | 3 |
| 25 | 收宿冲地龙头 | 不限 |  | 15米 | 水管长度15米，可自动收宿 | 套 |  | 2 |
| 26 | 菜筐 | 不限 |  | 大号 | 塑料制品 | 个 |  | 10 |
| 27 | 菜筐 | 不限 |  | 中号 | 塑料制品 | 个 |  | 10 |
| 28 | 菜筐 | 不限 |  | 小号 | 塑料制品 | 个 |  | 10 |
| 29 | 保鲜盒 | 不限 |  | 大号 | 塑料制品 | 个 |  | 20 |
| 30 | 保鲜盒 | 不限 |  | 中号 | 塑料制品 | 个 |  | 15 |
| 31 | 保鲜盒 | 不限 |  | 小号 | 塑料制品 | 个 |  | 15 |
| 32 | 拖把 | 不限 |  | 大号 | 棉制品 | 把 |  | 10 |
| 33 | 电子秤 | 不限 |  | 250KG | 喷漆钢板 | 台 |  | 1 |
| 34 | 水果刀 | 不限 |  | 10寸 | 不锈钢材质 | 把 |  | 3 |
| 35 | 木饭铲 | 不限 |  |  | 木制品 | 把 |  | 6 |
| 36 | 毛刷 | 不限 |  | 3寸 | 全羊毛 | 个 |  | 4 |
| 37 | 磨刀石 | 不限 |  | 大号 | 双面 | 块 |  | 2 |
| 38 | 油格 | 不限 |  | 10寸 | 不锈钢材质 | 个 |  | 4 |
| 39 | 钢丝球 | 不限 |  | 大号 | 不锈钢材质 | 个 |  | 20 |
| 40 | 豆浆机 | 不限 |  | 125型 | 1：浆渣分离 2：不锈钢外壳 | 台 |  | 1 |
| 41 | 菜板 | 不限 |  | 15cm | 松木 | 块 |  | 4 |
| 42 | 电动绞肉机 | 不限 |  | 12# | 1：12型绞肉机 2：绞龙为不锈钢材料 3：功率为750W | 台 |  | 1 |
| 43 | 保鲜膜 | 不限 |  | 大号 | 30米 | 条 |  | 4 |
| 44 | 塑料菜板 | 不限 |  | 中号 | 600*400 | 块 |  | 1 |
| 45 | 电压力锅 | 不限 |  | 6L | 220V电源 | 个 |  | 2 |
| 46 | 托盘 | 不限 |  | 40*30*4.8 | 不锈钢材料制造 | 个 |  | 20 |
| 47 | 烤盘 | 不限 |  | 60*40cm | 材质为铝 | 个 |  | 10 |
| 48 | 烤盘架 | 不限 |  | 10层 | 材质为不锈钢制造 | 个 |  | 1 |
| 49 | 胶手套 | 不限 |  | 中号 | 橡胶 | 双 |  | 10 |
| 50 | 抹布 | 不限 |  | 长 | 棉料 | 条 |  | 30 |
| 51 | 四位餐椅 | 不限 |  | 1100*1400 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、配4人座位 | 套 |  | 40 |
| 52 | 收餐具车 | 不限 |  | 1200*700*800 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 辆 |  | 2 |
| 53 | 不锈钢餐盘 | 不限 |  | 40*30cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 500 |
| 54 | 汤碗 | 不限 |  | 14cm | 不锈钢材质 | 个 |  | 500 |
| 55 | 筷子 | 不限 |  | 9寸 | 1、磨砂仿瓷，高温消毒不变形 | 双 |  | 500 |
| 56 | 工作台 | 不限 |  | 1800*800*800 | 1、面板采用304#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板为304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、304#φ50不锈钢圆通造脚，配可调节子弹脚 | 张 |  | 1 |
| 57 | 餐具箱 | 不限 |  | 中号 | 塑料 | 个 |  | 20 |
| 包厢餐具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包厢电动桌 |  | 不限 | 2米 | 1：橡木制作 2：全自动旋转 3：配2个2000W电磁炉 | 套 |  | 4 |
| 2 | 包厢椅子 |  | 不限 | 靠背 | 橡木制作 | 条 |  | 50 |
| 3 | 茶水柜 |  | 不限 | 1.2米 | 橡木制作 | 个 |  | 4 |
| 4 | 分酒器 |  | 不限 | 中号 | 玻璃制品 | 个 |  | 60 |
| 5 | 高脚酒杯 |  | 不限 | 19cm | 玻璃制品 | 个 |  | 100 |
| 6 | 红酒杯 |  | 不限 | 12cm | 玻璃制品 | 个 |  | 100 |
| 7 | 啤酒杯 |  | 不限 | 8安 | 玻璃制品 | 个 |  | 100 |
| 8 | 条纹汁壶 |  | 不限 | 大号 | 玻璃制品 | 个 |  | 15 |
| 9 | 红酒醒酒器 |  | 不限 | 大号 | 玻璃制品 | 个 |  | 8 |
| 10 | 大号耐火汤煲 |  | 不限 | 2号 | 陶瓷制品 | 个 |  | 8 |
| 11 | 耐火浅煲 |  | 不限 | 12号 | 陶瓷制品 | 个 |  | 16 |
| 12 | 合金筷 |  | 不限 | 9吋 | 仿瓷材料 | 双 |  | 60 |
| 13 | 水果盘 |  | 不限 | 大号 | 玻璃制品 | 个 |  | 6 |
| 14 | 金边海浪摆台餐具 |  | 不限 | （10头） | 陶瓷制品 | 套 |  | 60 |
| 15 | 漏勺 |  | 不限 | 7分 | 不锈钢制品 | 个 |  | 6 |
| 16 | 汤勺 |  | 不限 | 7分 | 不锈钢制品 | 个 |  | 8 |
| 17 | 餐垫 |  | 不限 | 中号 | 塑料制品 | 张 |  | 60 |
| 18 | 口布 |  | 不限 | 中号 | 全棉 | 张 |  | 60 |
| 19 | 24公分富贵锅 |  | 不限 | 1054-88 | 陶瓷制品 | 个 |  | 8 |
| 20 | 大号佛跳墙 |  | 不限 | 1号 | 陶瓷制品 | 套 |  | 8 |
| 21 | 菊花大号汤古 |  | 不限 | 1号 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 22 | 浅式盘 |  | 不限 | 7吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 80 |
| 23 | 护边碗 |  | 不限 | 4吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 200 |
| 24 | 海邦盘 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 25 | 万豪韩江盘 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 26 | 双桃碗 |  | 不限 | 9吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 27 | 桂林圆型4格盘 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 40 |
| 28 | 特迪长方盘 |  | 不限 | 14吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 29 | 万豪天涯平盘 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 10 |
| 30 | 大号浅式盘 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 60 |
| 31 | 玉兰碗脚 |  | 不限 | 4.5吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 150 |
| 32 | 高脚新菊花碗 |  | 不限 | 9吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 18 |
| 33 | 厚边鱼碟 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 18 |
| 34 | 旦形蝴蝶浅盘 |  | 不限 | 14吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 12 |
| 35 | 长方转角凤尾盘 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 16 |
| 36 | 弧边顺边盘 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 10 |
| 37 | 新形菊花盘 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 38 | 三角碗 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 39 | 圆形面包座 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 40 | 长方转角名盘 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 15 |
| 41 | 富豪元宝碗 |  | 不限 | 10吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 15 |
| 42 | 万豪腾达扇形盘 |  | 不限 | 12吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 15 |
| 43 | 鱼生盘 |  | 不限 | 五格 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |
| 44 | 大号鱼形盘 |  | 不限 | 16吋 | 陶瓷制品 | 个 |  | 20 |